Uchwała Nr XXXIX/233/2005

Rady Gminy Lipie

z dnia 29 grudnia 2005 roku

w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

( Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 7 marca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków ( Dz. U. Nr 72, poz. 747 z późn. zm.)

Rada Gminy Lipie uchwala, co następuje:

ROZDZIAŁ I

PRZEPISY OGÓLNE

§ 1

Regulamin określa zasady zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków realizowanego na terenie gminy Lipie, w tym prawa i obowiązki dostawcy oraz odbiorców.

§ 2

Użyte w regulaminie określenia oznaczają:

- ustawa – ustawa z dnia 7 marca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę

i zbiorowym odprowadzaniu ścieków ( Dz..U. Nr 72, poz. 747 ze zm.),

- odbiorca – odbiorca usług, o którym mowa w art. 2 pkt. 3 ustawy,

- przedsiębiorstwo – przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne, o którym mowa w art. 2 pkt. 4 ustawy; w rozumieniu niniejszej uchwały przedsiębiorstwem tym jest Gmina Lipie,

- umowa – umowa o zaopatrzenie w wodę lub odprowadzanie ścieków,

o której mowa w art.. 6 ustawy,

- wodomierz główny – przyrząd pomiarowy, o którym mowa w art. 2 pkt. 19 ustawy,

- wodomierz – przyrząd pomiarowy zainstalowany na wewnętrznej instalacji wodociągowej obiektu budowlanego przy punkcie czerpalnym wody,

- dodatkowy wodomierz – przyrząd pomiarowy zainstalowany za wodomierzem głównym służący określeniu ilości wody bezpowrotnie zużytej.

- okres obrachunkowy – określony w umowie okres rozliczeń za usługi dostawy wody i odprowadzania ścieków.

ROZDZIAŁ II

MINIMALNY POZIOM USŁUG ŚWIADCZONYCH PRZEZ PRZEDSIĘBIORSTWO W ZAKRESIE DOSTARCZANIA WODY

I ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW.

§ 3

Minimalną ilość dostarczanej wody oraz cel jej poboru, określa się na podstawie zapotrzebowania odbiorcy.

§ 4

Przedsiębiorstwo dostarcza wodę i odprowadza ścieki zapewniając zdolność posiadanych urządzeń, a w szczególności:

- dostarcza wodę do nieruchomości o jakości przeznaczonej do spożycia przez ludzi, w sposób ciągły i niezawodny,

- zapewnia w posiadanej sieci odpowiednie ciśnienie wody, o wielkości wynikającej z warunków technicznych przyłączenia,

- odbiera ścieki w sposób ciągły, o stanie i składzie zgodnym z aktualnie obowiązującymi przepisami, w ilości określonej w dokumentacji projektowej i warunkach przyłączenia nieruchomości.

- określa dopuszczalne wskaźniki zanieczyszczeń odbieranych ścieków, a także kontroluje, czy jakość przyjmowanych ścieków jest zgodna z obowiązującymi przepisami,

- zapewnia spełnianie warunków wprowadzenia ograniczeń dostarczania wody w przypadku wystąpienia jej niedoboru na zasadach określonych w zezwoleniu,

- dokonuje na własny koszt niezbędnych napraw urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych będących w jego posiadaniu, za wyjątkiem usuwania uszkodzeń powstałych z winy odbiorcy,

- dokonuje na własny koszt niezbędnych napraw przyłączy będących w jego posiadaniu , za wyjątkiem usuwania uszkodzeń powstałych z winy odbiorcy.

§ 5

Odbiorca korzysta z zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków w sposób niepowodujący pogorszenia jakości usług świadczonych przez przedsiębiorstwo oraz nieutrudniający działalności, a w szczególności:

- wykorzystując pobraną wodę oraz wprowadzając ścieki w celach określonych w umowie i w warunkach przyłączenia nieruchomości,

- użytkując wewnętrzną instalację wodociągową, w sposób eliminujący możliwości wystąpienia skażenia chemicznego lub bakteriologicznego wody w sieci, na skutek cofnięcia się wody z wewnętrznej instalacji wodociągowej, powrotu ciepłej wody lub wody z instalacji centralnego ogrzewania,

- zabezpieczając przed dostępem osób nieuprawnionych pomieszczenie, w którym zainstalowany jest wodomierz główny,

- użytkując wewnętrzna instalację kanalizacyjną, w sposób niepowodujący zakłóceń funkcjonowania sieci kanalizacyjnej,

- informując przedsiębiorstwo o zrzutach awaryjnych lub zmianie ilości i jakości ścieków odbiegających od warunków umowy-obowiązek ten dotyczy dostawcy ścieków przemysłowych,

- umożliwiając osobom reprezentującym przedsiębiorstwo prawo wstępu na teren nieruchomości i do pomieszczeń w celach określonych przepisami ustawy oraz niniejszego regulaminu,

- zawiadamiając przedsiębiorstwo o wszelkich stwierdzonych uszkodzeniach wodomierza głównego lub urządzenia pomiarowego, w tym o zerwaniu plomby,

- informując przedsiębiorstwo o zmianach stanu prawnego nieruchomości,

- powiadamiając przedsiębiorstwo o wszelkich zmianach technicznych w instalacji wewnętrznych, które mogą mieć wpływ na działanie sieci,

- udostępniając nieodpłatnie przedsiębiorstwu miejsce na elewacji lub ogrodzeniu nieruchomości odbiorcy, celem umieszczenia tabliczek z oznakowaniem armatury wodociągowej.

ROZDZIAŁ III

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAWIERANIA I ROZWIĄZYWANIA UMÓW.

§ 6

Postanowienia umowy nie mogą ograniczać praw i obowiązków stron wynikających z przepisów ustawy, przepisów wykonawczych oraz postanowień regulaminu.

§ 7

- Przedsiębiorstwo zawiera umowę na wniosek przyszłego odbiorcy, po spełnieniu przez niego warunków technicznych przyłączenia oraz wylegitymowaniu się tytułem prawnym do nieruchomości.

§ 8

- W przypadku, gdy przyłącza są w posiadaniu odbiorcy, odpowiedzialność przedsiębiorstwa za zapewnienie ciągłości i jakości świadczonych usług jest ograniczona do posiadanych przez przedsiębiorstwo urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych.

- Umowa określa miejsce wykonania usługi dostawy wody i odbioru ścieków.

§ 9

- Do wniosku o zawarcie umowy z osobami korzystającymi z lokali dołącza się schemat wewnętrznej instalacji wodociągowej w  budynku  wielolokalowy  za wodomierzem głównym..

- W terminie 14 dni od dnia założenia kompletnego wniosku, przedsiębiorstwo

jest zobowiązane wydać informację techniczną określającą wymagania techniczne.

§ 10

- Umowa jest zawierana na czas nieokreślony lub określony.

- Zmiana umowy następuje poprzez zawarcie nowej umowy lub w formie aneksu do umowy na piśmie, pod rygorem nieważności.

- Nie wymaga formy pisemnej zmiana umowy dotycząca taryfy lub adresu do korespondencji.

§ 11

- Umowa zawarta na czas nieokreślony może być rozwiązana przez każdą ze stron za uprzednim trzymiesięcznym okresem wypowiedzenia dokonanym w każdym czasie, przez złożenie pisemnego oświadczenia woli w siedzibie przedsiębiorstwa lub przesłania lisem poleconym.

- Umowa zawarta na czas określony może być rozwiązana przez każdą ze stron za uprzednim jednomiesięcznym okresem wypowiedzenia dokonanym w każdym czasie, przez złożenie pisemnego oświadczenia woli w siedzibie przedsiębiorstwa lub przesłania lisem poleconym.

- Umowa może być rozwiązana w drodze porozumienia stron.

- Umowa wygasa w przypadku śmierci odbiorcy będącego osobą fizyczną, upadłości firmy będącą stroną umowy.

§ 12

Po rozwiązaniu umowy przedsiębiorstwo dokonuje zamknięcia przyłącza wodociągowego lub kanalizacyjnego oraz demontuje wodomierz główny.

ROZDZIAŁ IV

SPOSOBY ROZLICZEŃ W OPARCIU O CENY I STAWKI OPŁAT USTALONE W TARYFACH.

§ 13

- W przypadku zawarcia umów z osobami korzystającymi z lokali w budynkach wielolokalowych, ilość dostarczanej wody ustala się na podstawie wodomierzy zainstalowanych przy wszystkich punktach czerpalnych z uwzględnieniem różnicy wynikającej pomiędzy odczytem wodomierza głównego a sumą odczytanych wodomierzy przy punktach czerpalnych.

§ 14

- Strony określają w umowie okres obrachunkowy oraz skutki niedotrzymania terminu zapłaty jak również sposób uiszczania opłat.

§ 15

- Odbiorca reguluje należności za dostarczoną wodę i odprowadzone ścieki na podstawie faktur wystawianych przez przedsiębiorstwo w okresach obrachunkowych określonych w umowie.

ROZDZIAŁ V

WARUNKI PRZYŁĄCZENIA DO SIECI

ORAZ ODBIÓR PRZYŁĄCZA

§ 16

- Przyłączenie nieruchomości do sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej odbywa się na wniosek osoby ubiegającej się o przyłączenie.

- Przedsiębiorstwo po otrzymaniu wniosku określa warunki techniczne przyłączenia do posiadanej sieci.

- Warunkiem przystąpienia do wykonywania robót przyłączeniowych jest wcześniejsze uzgodnienie dokumentacji technicznej z przedsiębiorstwem.

- Przed zawarciem umowy przedsiębiorstwo dokonuje odbioru technicznego wykonanego przyłącza w formie protokołu odbioru, celem stwierdzenia czy zostały spełnione warunki techniczne.

- Umowa określi zakres utrzymywania przyłączy przez przedsiębiorstwo.

§ 17

Z wnioskiem o wydanie technicznych warunków przyłączenia do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej może występować osoba posiadająca tytuł prawny do korzystania z nieruchomości, która ma być przyłączona do sieci.

§ 18

- Wniosek o wydanie technicznych warunków przyłączenia do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej powinien w szczególności zawierać:

  - oznaczenie wnioskodawcy,

  - określenie:

    - rodzaju i parametrów instalacji odbiorczych,

    - charakterystyki zużycia wody,

    - rodzaju i ilości, a w przypadku przemysłowych odbiorców usług również jakości odprowadzanych ścieków,

    - przeznaczenia wody,

  - informacje określające charakterystykę techniczną obiektu, do

którego będzie dostarczana woda, a w szczególności:

    - powierzchnię użytkową i rodzaj lokali ( mieszkalne,

użytkowe) w budynkach zasilanych w wodę,

    - wyposażenie lokali i obiektów w urządzenia zużywające

wodę i odprowadzające ścieki,

  - proponowany termin rozpoczęcia poboru wody.

- Do wniosku, o którym mowa w ust. 1, osoba ubiegająca się o przyłączenie do

sieci , powinna załączyć:

  - dokument potwierdzający tytuł prawny do korzystania z

nieruchomości, której dotyczy wniosek,

  - mapę sytuacyjną, określającą usytuowanie nieruchomości, o której

mowa w ust. 1, względem istniejących sieci wodociągowej i

kanalizacyjnej oraz innych obiektów i urządzeń uzbrojenia terenu.

§ 19

- Przedsiębiorstwo określa warunki przyłączenia i przekazuje wnioskodawcy w terminie nie dłuższym niż 30 dni od dnia złożenia wniosku. W szczególnie uzasadnionych przypadkach termin ten może ulec przedłużeniu.

- Warunki przyłączenia powinny określić w szczególności:

1) miejsce i sposób przyłączenia sieci wodociągowej i kanalizacyjnej z

instalacjami odbiorcy,

2) wymagania dotyczące:

    - miejsca zainstalowania wodomierza głównego,

    - miejsca zainstalowania urządzenia pomiarowego,

    - jakości odprowadzanych ścieków,

- Warunkiem przystąpienia do wykonania robót przyłączeniowych jest

wcześniejsze uzgodnienie dokumentacji technicznej z Przedsiębiorstwem.

§ 20

Warunkiem przystąpienia do wykonania przyłącza jest wcześniejsze uzgodnienie dokumentacji technicznej z przedsiębiorstwem w terminie 14 dni od otrzymania dokumentacji oraz spełnienie innych wymaganych przepisami Prawa budowlanego warunków.

§ 21

- Przedsiębiorstwo ma prawo odmówić przyłączenia do sieci jeżeli przyłącze zostało wykonane niezgodnie z wydanymi warunkami przyłączenia.

- Przedsiębiorstwo może odmówić wydania warunków technicznych, jeżeli nie posiada technicznych możliwości przyłączenia z zastrzeżeniem § 22.

§ 22

Jeżeli z wieloletnich planów rozwoju i modernizacji nie wynika planowana budowa urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych, a osoba ubiegająca się o przyłączenie wyraża wolę budowy tych urządzeń, gmina może zawrzeć z taką osobą umowę o wspólną realizację inwestycji. Po zawarciu umowy, przedsiębiorstwo określi warunki techniczne przyłączenia.

ROZDZIAŁ VI

MOŻLIWOŚĆ DOSTĘPU DO USŁUG

WODOCIĄGOWO – KANALIZACYJNYCH

§ 23

Potencjalni odbiorcy mogą uzyskać informacje w zakresie dostępności do usług:

- W siedzibie Przedsiębiorstwa winny być udostępnione wszystkim zainteresowanym:

  - aktualnie obowiązujące na terenie gminy taryfy cen i stawek opłat,

  - aktualny Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków

- Studium uwarunkowań kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy.

ROZDZIAŁ VII

SPOSÓB POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU NIEDOTRZYMANIA CIĄGŁOŚCI USŁUG I ODPOWIEDNICH PARAMETRÓW DOSTARCZANEJ WODY I WPROWADZANYCH DO SIECI KANALIZACYJNEJ ŚCIEKÓW.

§ 24

- Przedsiębiorstwo zobowiązane jest do udzielenia odbiorcom usług informacji dotyczących występujących zakłóceń zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków oraz awarii urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych.

- Wstrzymanie zaopatrzenia w wodę i odprowadzanie ścieków może nastąpić bez uprzedniego zawiadomienia odbiorców w przypadkach, gdy występują warunki stwarzające zagrożenie dla życia, zdrowia i środowiska lub uniemożliwiające świadczenie usług, w szczególności gdy:

  - z powodu nagłej awarii sieci nie ma możliwości prowadzenia

zaopatrzenia w wodę lub odprowadzania ścieków,

  - dalsze funkcjonowanie sieci stwarza bezpośrednie zagrożenie dla

życia, zdrowia lub środowiska.

- O przerwach w dostawie wody wynikających z planowanych prac

konserwacyjno – remontowych Przedsiębiorstwo powiadomi odbiorcę najpóźniej na dwa dni przed jej planowanym terminem.

- W przypadku, gdyby przerwa trwała dłużej niż 12 godzin, należy o tym

powiadomić odbiorców minimum na 7 dni przed nią. W takim przypadku Przedsiębiorstwo zapewni zastępczy punkt poboru wody.

ROZDZIAŁ VIII

STANDARDY OBSŁUGI ODBIORCÓW USŁUG, A W SZCZEGÓLNOŚCI SPOSOBY REKLAMACJI ORAZ WYMIANY INFORMACJI DOTYCZĄCYCH W SZCZEGÓLNOŚCI ZAKŁÓCEŃ W DOSTAWIE WODY I ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW

§ 25

Przedsiębiorstwo zobowiązane jest do udzielenia na żądanie odbiorców informacji w związku z niedotrzymaniem ciągłości usług nie później niż w ciągu:

    - 12 godzin – na telefoniczne żądanie określenia przewidywanego terminu usunięcia przerw i zakłóceń w świadczeniu usług,

b)   7 dni – na pisemne żądanie usunięcia przerw i zakłóceń,

o których mowa w lit. a.

§ 26

- Odbiorca usług ma prawo zgłaszania reklamacji dotyczących ilości i jakości świadczonych usług oraz wysokość opłat za usługi.

- Reklamacje, o których mowa w ust. 1, wnoszone są na piśmie osobiście przez zainteresowanego w siedzibie Przedsiębiorstwa,  listownie lub za pomocą poczty elektronicznej.

- Przedsiębiorstwo zobowiązane jest do powiadomienia zainteresowanego o sposobie załatwienia reklamacji w terminie 14 dni od daty wpływu. Termin ten może ulec przedłużeniu, jeżeli istnieje konieczność przeprowadzenia szczegółowego postępowania wyjaśniającego.

ROZDZIAŁ IX

WARUNKI DOSTAWY WODY NA CELE PRZECIWPOŻAROWE

§ 27

Woda do celów przeciwpożarowych jest dostępna z urządzeń wodociągowych posiadanych przez Przedsiębiorstwo w szczególności z hydrantów zainstalowanych na sieci wodociągowej.

§ 28

Zapewnienie dostawy wody na cele przeciwpożarowe następuje na podstawie umowy zawieranej pomiędzy przedsiębiorstwem i jednostką straży pożarnej.

§ 29

Ilość wody pobieranej na cele przeciwpożarowe wraz z określeniem punktów poboru jest ustalona na podstawie pisemnych informacji składanych przez jednostkę straży pożarnej w umownie ustalonych okresach.

ROZDZIAŁ X

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 30

W sprawach nieobjętych niniejszym regulaminem obowiązują przepisy prawa,

a w szczególności przepisy ustawy i przepisy wykonawcze do ustawy.

§ 31

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lipie.

§ 32

Traci moc uchwała Nr III/18/2002 Rady Gminy Lipie z dnia 30 grudnia 2002 roku w sprawie zatwierdzenia regulaminu dostarczania wody na terenie Gminy Lipie.

§ 33

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

.