Ogólna charakterystyka obiektu

Przedmiotem kosztorysu są roboty budowlano-montażowe na wykonanie:                        Sieci wodociągowej PCV śr.110/5,3mm  od węzła A do węzła B wraz z przepięciem 4szt.        i wykonaniem 3 szt. nowych przyłączy wodociągowych z rur PE SDR11 śr. 40/3,7mm                       w miejscowości Zimnowoda gm. Lipie.

Sieć wodociągowa zostanie wykonana z atestowanych rur ciśnieniowych PCV śr.110/5,3mm łączonych na wcisk, uzbrojona w hydranty p. pożarowe podziemne śr.80mm. Przyłącza wodociągowe wykonane zostaną z atestowanych rur ciśnieniowych PE SDR11 śr. 40/3,7 mm

Całkowita długość sieci wodociągowej śr.110/5,3mm		1102,00mb

w tym:

- hydrant p. pożarowy podziemny śr.80mm				 3 szt

- zasuwa sieciowa śr. 100mm                                                            1 szt

- nawiertki z zasuwką 110/40                                                            7 szt

- studnie wodomierzowe śr. 1000mm                                                3 szt

- rura PE SDR11 śr. 40/3,7mm                                                          45,00mb