Lipie 09.11.2010 r.

Dotyczy: Przetargu nieograniczonego na usługę „WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWO-KOSZTORYSOWEJ NA KANALIZACJĘ SANITARNĄ WRAZ Z WYMIANĄ WODOCIĄGU Z RUR AZBESTOCEMENTOWYCH W PARZYMIECHACH Z POŁĄCZENIEM DO ISTNIEJĄCEJ KANALIZACJI SANITARNEJ W LIPIU” – nr ZP-341/22/2010.

Niniejszym informujemy, że do przedmiotowego postępowania wpłynęły zapytania, na które udzielamy następujących odpowiedzi:

- Czy teren objęty zakresem projektowania posiada aktualny miejscowy plan zagospodarowania terenu?

Odpowiedź: Tylko dla odcinka kanalizacji w miejscowości Napoleon (długość około 1 km) gmina posiada aktualny miejscowy plan zagospodarowania terenu. Dla  pozostałej części obszaru, który należy zaprojektować brak jest aktualnego miejscowego planu zagospodarowania terenu.

- Czy na terenie objętym zakresem projektowania są obszary Natura 2000?

Odpowiedź:   Nie

- Czy za wykonanie zamówienia uznaje się złożenie w terminie do 30.09.2011 r. przez Wykonawcę kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej Zamawiającemu?

Odpowiedź:   Przez termin realizacji zamówienia należy rozumieć datę podpisania

protokołu zdawczo -odbiorczego dokumentacji przez Zamawiającego. Dokumentację  należy złożyć do wglądu i sprawdzenia na 14 dni przed określonym wyżej terminem.

Czy Wykonawca ma pozyskać w imieniu Zamawiającego decyzję pozwolenie na budowę.

Odpowiedź:   Nie

- Czy teren objęty zakresem projektowania zawiera tereny PKP?

Odpowiedź:   Nie

- Czy Zamawiający dopuszcza projektowanie kanalizacji w pasach drogowych?, jeśli tak to prosimy o określenie Zarządców tych dróg.

Odpowiedź: Tak. Kanalizacja może przebiegać w drogach:  gminnych, powiatowych i w drodze krajowej. Właścicielami ich i zarządcami są: Gmina, Powiatowy Zarząd Dróg w Kłobucku  oraz Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad w Katowicach.

- Prosimy o podanie orientacyjnej długości kanalizacji do zaprojektowania oraz orientacyjną ilość przyłączy.

Odpowiedź: Projekt obejmuje około:

- 6 km kanalizacji o średnicy 200 oraz 145 przyłączy kanalizacyjnych do pierwszej studni na posesji o średnicy 160 mm

- 2 km kanalizacji tłocznej

- 4 kpl. przepompowni ścieków wraz z zasilaniem energetycznym oraz monitoringiem pracy.

- Wymiana rur wodociągowych azbestowo-cementowych na odcinku projektowanej kanalizacji na rury PVC lub PE zgodnie z decyzją Zamawiającego.

- W przypadku przyłączy czy będą one projektowane do granicy działek czy do obiektów posesji do pierwszej studzienki z wejściem na posesję, za ogrodzenie?

Odpowiedź: Przyłącza mają być zaprojektowane do 1-szej studni na posesji w odległości około 3 m od granicy w stronę budynku. Trasa przyłącza i głębokość studni ma być uzgodniona z Właścicielem posesji  z uwzględnieniem kanalizacji wewnętrznej na posesji i w budynku.

- Prosimy o podanie zrzutu ścieków.

Odpowiedź: Kanalizację należy zaprojektować z włączeniem do istniejącej kanalizacji w Lipiu.

Odbiornikiem ścieków będzie oczyszczalnia ścieków w Lipiu o przepustowości 500 m3/d.

- Jaką kwotę Zamawiający przeznaczył na realizację przedmiotowego zamówienia?

Odpowiedź: Zgodnie z u pzp kwotę jaką Zamawiający przeznaczył na realizację przedmiotowego zamówienia zostanie podana przed otwarciem ofert złożonych na przedmiotowe postępowanie.

Z poważaniem

Wójt Gminy Lipie

Stanisław Sieja